cục HẦU CẦN - KỸ THUẬT QK7 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 12 thảng 3 năm 2025*

**YÊU CẢU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Quân y 7B có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco. Với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 7B.
3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
* Họ tên: Vũ Phương Phi
* Chức vụ: Trợ lý
* Đơn vị: Khoa Dược - Trang bị, Bệnh viện Quân y 7B
* Số điện thoại: 0988 188 279
* Địa chỉ email: dsphi7b@gmail.com
1. Cách thức tiếp nhận báo giá:
* Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Quân y 7B. số 1137, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
* Nhận file scan và file excel qua email: dauthau7b@gmail.com
1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục, số lượng, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) của thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco:

* Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco có 01 gói thầu; Gói thầu MS-01: Mua sắm thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco gồm 03 phần (lô) *(chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).*
* Lưu ý: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo phần (lô) *(phải báo giá toàn bộ các khoản có trong từng phần (lô), không giới hạn bao nhiêu phần (lô)).* Đối với “Phàn 3 - Vật tư tiêu hao” có yêu cầu đặt các thiết bị phục vụ phẫu thuật Phaco *(theo kết quả trúng thầu)* gồm: 01 Hệ thống phẫu thuật Phaco, 01 Sinh hiển vi phẫu thuật mắt, 01 Máy siêu âm mắt A-B, 01 Máy đo độ cong giác mạc.
1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Khoa Dược - Trang bị, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức/Bệnh viện Quân y 7B.
2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu của Bệnh viện *(chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).*

Bệnh viện Quân y 7B kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

GIÁM ĐÔC

Đại tá Nguyễn Tuấn

Phụ lục ỉ

Gói thầu MS-01: Mua sắm thiết bị, dụng cụ và vật tư tiêu hao phẫu thuật Phaco
*(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 12/3/2025 của Bệnh viện Quân y 7B)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **M3 số theo****Thông tir 04** | **Tên hàng hóa (hoặc tương dương)** | **Dặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương dương)** | **Đơn vị tính** | **sí? lượng** | **Ghi chú** |
|  | **PHẢN 1 - Nồi hấp tiệt trùng nhanh** |  |  |  |
| 1 |  | Nồi hấp tiệt trùng nhanh | Cấu hình bao gồm:* 01 Máy chinh, dạng hấp ướt
* > 01 Cassette dựng dụng cụ hấp

-> 01 Bình xá nước* > 05 Lít Nước cất 2 lần
* > 01 Dây nguồn
* 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt

Tính năng:* Tiệt trùng cho các dụng cụ không đónị> gói và vật liệu bàng cạo su.
* Máy chi chạy khi sử dụng nước cất 2 lân. Ngăn ngừa việc xuât hiện ri sét và nhiễm bân khác.
* Chi cân chọn một trong hai chương trình và bát đau chu kỳ bàng một lần chạm bàn phím.
* Sừ dụng chế độ hấp bàng hơi nước. Hệ thống ổng hơi giúp ôn định nhiệt độ và dẩy không khí ra ngoái - Không khí chính là nguyên nhân gây oxy hóa trong các nồi hấp thông thường.

-1 lấp tiệt trùng nhanh nhất trong vòng < 6 phút. Với lẩn hấp thứ 2 < 3.5 phútThông số kỹ thuật:* Kích thước máy: > 48 cm x > 41,5 cm X > 15 em
* Kích thước Cassette bên trong: > 28 cm X > 18 cm X > 3,5 cm (phù hợp với kích thước máy)
* Dung tích bình chứa nước cất: > 4 lít nước cất cho khoảng > 40 chu kỳ
* Trọng lượng không chứa nước: < 21 Kg
* Nguọn cung cấp: 220 - 240V, 50Hz
* Nguồn điện tiêu thự: < 1300W
 | Cái | 1 |  |
|  | **PHẢN 2 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco** |  |  |  |
| 2 |  | Vành mi có chinh | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hình dạng: Size người lớn, lưỡi chữ V, 14mm, mó vịt có nút vặn đầu banh cong hở, dạng dây má vành mờ hoặc kín
 | Cái | 2 |  |
| 3 |  | Kẹp giác mạc mấu'nhó | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hinh dạng: 0.12mm, 1x2 răng, dài 85mm
 | Cái | 2 |  |
| 4 |  | Pen đặt kính | - Chất liệu: Titan | Cái | 1 |  |
| 5 |  | Kẹp xé bao vơi đầu tip nhọn | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hình dạng: Cán dẹt dài, 11.5mm bẻ góc dến tip
 | Cái | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số theo****Thông tư 04** | **Tên hàng hóa (hoặc tương đương)** | **Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lưọiig (hoặc tưo’ng đương)** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 6 |  | Cây móc Kuglen, gập góc | - Chất liệu: Titan | Cái | 2 |  |
| 7 |  | Phaco chop Nagahara II | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hình dạng: cầm bàng tay trái, đầu tip tù 2mm, mép cát 1.25mm, cán tròn có rãnh
 | Cái | 2 |  |
| 8 |  | Kẹp mang kim Barraquer | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hình dạng: Hàm nhuyễn 9mm, hơi cong, không khóa, dài 112mm
 | Cái | 1 |  |
| 9 |  | Kéo cát bao Gill-Vannas | * Chất liệu: s.Steel
* Kích thước, hình dạng: Thẳng, mũi nhọn, lưỡi 10mm
 | Cái | 1 |  |
| 10 |  | Kéo giác mạc Castroviejo | * Chất liệu: s.Steel
* Kích thước, hình dạng: Lưỡi vừa, mũi tù
 | Cái | 1 |  |
| 11 |  | Kim hút rửa tiền phòng | * Chất liệu: S.Steel - Silicon
* Kích thước, hình dạng: 23/23G, lổ ra 0.3mm, thuận chiều
 | Cái | 1 |  |
| 12 |  | Cây vuốt nhân Koch | * Chất liệu: Titan
* Kích thước, hình dạng: Láng mịn rộng 1 mm, hình mỏ vịt Duckbill có rãnh, đầu hơi cong, cán tròn titan, dài 115mm
 | Cái | 1 |  |
| 13 |  | Cây Ăng (vợt vớt nhân) | - Chất liệu: s.Steel | Cái | 1 |  |
| 14 |  | Hộp đựng dụng cụ chịu nhiệt | * Chất liệu: Plastic
* Kích thước, hình dạng: Có tấm đệm silicon, 1 tầng, size lớn 6.0x10x0.75 inches (152x254x19mm)
 | Cái | 1 |  |
|  | **PHẦN 3 - Vật tư tiêu hao (có yêu cầu đặt thiết bị)** |  |  |  |
| 15 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mành, càng đôi, không ngậm nước, màu vàng, thiết kế càng chữ c, càng kép, - Vật liệu chế tạo SEMTE,- Thiết kế quang: Khúc xạ - phi cầu.- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic lọc tía uv và lọc ánh sáng xanh, -Đường kính quanệ 6.0mm, - Đường kính tổng 13mm-Chỉ số khúc xạ 1.47-Dải công suất từ 0D đến +35.0D-Kich thước vet mổ từ 2.2 - 2.4 mm-Hằng số A 118.9 ( SRK/T)-Chỉ số ABBE: 58- Độ sâu tiền phòng: ACD 5.49- Cung cấp injector kèm catridge sử dụng một lần | Cái | 550 |  |
| 16 | N06.03.010 | Thủy tinh thể đơn tiêu mềm, 1 mảnh, không ngậm nước, màu vàng | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu một mảnh, phi cầu, màu vàng tự nhiên* Chất liệu: Hydrophobic Acrylic
* Chiều dài tổng thể: 11.78 mm (từ 0.0D đến +9.5D); 11.50 mm (từ +10.0D đến +35.0D)
* Đường kính Optic: 6.15 mm (từ 0.0D đến +9.5D); 6.00 mm (từ+lO.OD đến +25.0D); 5.80 mm (từ +25.5D đến+35.0D)
* Độ sâu tiền phòng: 5.77 mm Sinh trắc học siêu âm; 6.03 mm Sinh trắc học laser can thiệp
* Góc càng: 5'
* Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.OD (mức tăng 0.5D)
* Hăng số A ước tính (SRK-T): 119.3 Sinh trắc học siêu âm; 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp
* Thiết kế: càng chữ c, càng kép
* Chỉ số khúc xạ: 1.54
 | Cái | 300 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số theo****Thông tư 04** | **Tên hàng hóa (hoặc tương đương)** | **Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương)** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  |  |  | * Thuỷ tinh thể đặt sẵn trong súng
* Kích thước vết mổ: <2.0mm
 |  |  |  |
| 17 | N06.03.010 | Thủy tinh thể mềm 2 tiêu | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu.Đường kính quang học: Từ > 5.5mm đên < 6mmĐường kính tổng thể: < 1 ImmThiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360°Thiết kế quang học: Hai mặt lồi. Phi cầu, nhiễu xạ. Góc càng. >5°Vật liệu: Hydrophobic Acrylic.Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5DBổ sung (tại mặt phẳng IOL): + 2.50D / + 3.00DHằng số A ước tính (SRK-T): > 119.3Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): > 5.7 mmChỉ số khúc xạ: 1.54Đặt sẵn trong dụng cụ đặt thuỷ tinh thể nhân tạoKích thước vết mổ dự kiến: 2.0mm | Cái | 100 |  |
| 18 | N06.03.010 | Thủy tinh thể mềm 3 tiêu | Thủy tinh thế nhân tạo mềm 1 mảnh, ngậm nước, 3 tiêu cự, 2 càng chữ c, hai càng kép khép kín, 7 đường tròn đồng tâm* Chất liệu: Chứa 25% nước, hấp thụ uỵ, lọc ánh sáng xanh, chỉ số khúc xạ 1.46, chỉ số ABBE 58
* Thiết kế quang học: Hai mặt lồi, phi cầu, nhiễu xạ, công nghệ quang Apodized
* Góc tiếp xúc giữa cànệ và túi bao là 180 độ tại đường kính 9mm
* Dài công suất: 8.0D den +35.0D (mức tăng 0.5D)
* Công suất bổ sung: +3.5D (nhìn gần); +1.75D (nhìn trung bình)
* Vùng nhiễu xạ: Công nghệ EPS, mặt trước tiền phòng, đường kính 3.0mm
* Hàng số A: 118.9 (SRK/T), Đường kính tổng 13.0mm; đường kính quang 6.0mm
* Rìa cạnh sắc vuông 360 độ chống đục bao sau
* Góc càng: 0 độ - thiết kế không đối xứng ở vòm sau
 | Cái | 50 |  |
| 19 | N02.02.020 | Miếng dán mi loại nhỏ | Kích thước: 6 X 7cm, Đạt tiêu chuẩn ISO , FDA | Miếng | 1.000 |  |
| 20 | N05.02.040 | Chỉ khâu nhãn khoa 10.0 | Chì khâu phẫu thuật mắt số 10, có 2 kimChỉ không tiêuAS -140-6Đường kính 0.15mmChiều dài 6.0mm - 6.2mm3/8 đường tròn 140°Chiều dài chỉ: 30cmTiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Sợi | 300 |  |
| 21 | N05.03.030 | Dao mổ phaco 2.8mm | Dao mồ mắt 2.8mm. Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, thiết kế 2 mặt vát, cán nhựa, bẻ góc 45 độ. Đóng gói vô trùng từng cái. | Cái | 1.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã số theo****Thông tư 04** | **Tên hàng hóa (hoặc tương đương)** | **Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương)** | **Đơn vị tính** | **SỐ lượng** | **Ghi chú** |
| 22 | N05.03.030 | Dao phẫu thuật 15 độ | Dao phẫu thuật mát 15 độ, có độ rộng lưỡi dao 1.6mm±0.05mm, thẳng, vô trùng, dùng 1 lần. Sản phẩm gồm 2 phân: lưỡi dao và tay cầm. Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. | Cái | 1.000 |  |
| 23 | N07.03.040 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco 2ứẤ | + Thành phần Hypromeỉlose ophthalmic Solution 2,0% w/v, + Độ tập trung: 20mg/ml ( 2%).+ Trọng lượng phân tử: 86 000 daltons,+ Độ nhớt @27 độ C: 3000-4500cps,+ Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / kg.+ PH:6,0-7,8+ Dóng gói: 2ml đóng gói tiệt trùng | Ổng | 800 |  |
| 24 | N07.03.040 | Chất nhầy sử dụng trongphẫu thuạt mát 1.6% | * Dịch nhầy phẫu thuật nội nhãn, hyaluronate sodium 1,6%.
* Trọng lượng phân tử: 3,0MDa
* Độ nhớt: 400.000mPas
* Độ thẩm thấu: Từ 300-350 mOsm /kg

-pH: Từ6.8 đến 7.6* Thể tích: 1.1 ml
 | Ống | 800 |  |
| 25 | N07.03.050 | Thuốc nhuộm bao dùng trong phẫu thuật mắt | Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm, giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể bị đục hoặc mắt có đồng tử hẹp, đường viền quanh vùng xé bao luôn rõ nét khi phẫu thuật, giảm thiểu nguy hại khi chưa hoàn thành xé bao, đóng gói trong lọ vô khuân,Dung tích 1 ml.Quy cách đóng gói: 05 lọ/HộpBảo quản noi râm mát, tránh ánh sáng | Lọ | 500 |  |
| 26 | N07.03.200 | Dây silicon nối lệ quản và điều trị hẹp điểm lệ | Hộp Aurostent được đóng gói vói 1 stent và một sợi chỉ tự tiêu 6.0 - Thông số kỹ thuật:Chiều dài silicon 40 mmĐường kính silicon 0,64 mm | Cái | 100 |  |
| 27 | N07.03.220 | Vòng căng bao | Đảm bảo điều kiện ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật Ngăn chặn chứng xơ hóa trong túi baoCTR.10: Đường kính tổng 12.0 Đường kính đóng : 10.0mm CTR 11: Đường kính tổng: 13.0 đường kính đóng: 11 .Omm | Cái | 100 |  |
|  | **Tổng cộng: 03 phần (lô)** |  |  |

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp:

Địa chỉ:

Email: Điện thoại người liên hệ:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của **Bệnh viện Quân y 7B,** chúng tôi *[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà*

*cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sir | **Số TT theo yêu cầu báo giá** | **Tên danh mục theo yêu cầu báo giá** | **Tên thương mại hàng hóa báo giá** | **Ký, m3, nhãn hiệu, model, hãng săn xuất** | **Thông số kỹ thuật/ đặc tính săn phẩm** | **Tiêu chuẩn chất lượng** | **Đơn vị tính** | **H3ng sàn xuất** | **Nước sán xuất** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn giá (có VAT)** | **Ghi chú** |
|  | **PHẢN 1 - Nồi hấp tiệt trùng nhanh** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PHÂN 2 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng: 02 phần (lô)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm

3. Chúng tôi cam kết:

* Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính hoặc đại diện liên danh trong trường hợp nhà thầu có liên danh.
* Cam kết chất lượng của sản phẩm. ì, •
* Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
* Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
* Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi có tham dự thầu tại Bệnh viện Quân y 7B.
* Giá trị của các sản phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
* Những thông tin này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp theo bảng báo giá này.

 *ngày.... tháng.... năm*

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu)*